文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#

地块商铺装修工程（劳务分包）

项目编号：WCZB-MSJ2024-005

比选公告

文昌市紫贝建设工程有限公司

二〇二四年七月

比选公告

依据业务发展需要，文昌市紫贝建设工程有限公司就文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包）（项目编号：WCZB-MSJ-2024-005）面向社会公开比选劳务承包人，现将比选工作事项说明如下。

一、项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包） | (技术)要求具体详见施工图纸 | 一批 | 35万元 |
| 说明 | - 1、比选控制价：整个工程预算扣除主材材料费核算得到本劳务分包比选控制价，包含安全文明措施费1万元。应答报价下浮率不低于5%。本次比选合同价格形式采用工程总价包干。 - 2、比选范围包含装饰工程、给排水安装工程、消防安装工程、电气安装工程、弱电安装工程以及暖通工程。 |  |  |  |

工程的主要内容及要求如下：

(一)墙面工程

1、内墙卫生间区域采用 200 厚加气块。装饰隔墙除注明外均采用“150 系列隔墙轻钢龙骨(国标)，双面双层12+12 厚纸面石膏板"轻质隔墙;

2、防火墙及隔墙的墙身砌体到顶，防火墙及隔墙材料采用不燃性材料，必须符合防火等级要求，墙身砌体施工要求参照原有建筑设计施工图纸；

3、采用轻钢龙骨石膏板间隔的隔墙部分，必须做隔音棉，采用 150 系列轻钢龙骨配套体系，竖龙骨间距 400mm，内填充隔音棉，面封双层12mm纸面石膏板，安装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工。隔音棉建议:玻璃丝布一层包裹 50mm 厚离心玻璃棉毡,容重 32Kg/m3(背后 120mm 宽 15mm 厚玻镁板条固定)；

4、轴线与隔墙位置的确定:当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心；

5、隔墙放线应通知设计师现场确认，如出现现场尺寸与图纸矛盾或节点漏缺及时向设计师提出，由设计师进行调整处理；

6、当图纸无专门标明时，所有墙角均为 90°或 45°。(二)门窗工程

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见“门窗表”；

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸；

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工"的外，建筑防火门、疏散门保持原建筑设计不变，饰面详见“门窗表”。

(三)地面工程

1、地面工程质量应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的要求；

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)。

(四)顶面工程

1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用“60 系列轻钢龙骨(国标)，单面双层9.5厚纸面石膏板”；

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“耐水纸面石膏板”；

3、区域内有隔音需求的需增加隔音棉。隔音棉建议:玻璃丝布一层包裹 50mm 厚离心玻璃棉毡，容重 32Kg/m3(背后 120mm 宽15mm 厚玻镁板条固定)。

二、应答人资格条件：

（一）须提交的资格条件：

营业执照（复印件加盖公章），资质证书：劳务资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）。

法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证。

有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由应答人单位自行出具的承诺函原件) 。

（二）信誉要求

1.应答人资格没有处于正在被取消、暂停的状态；没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；至应答人提交应答人文件截止之日止近3年内没有违规中标或严重违约或重大工程质量问题。（证明材料：提供承诺函格式自拟）。

2.应答人须书面承诺：应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效。

3.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、供应商被列为失信被执行人的，报价活动依法予以限制。备注：因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询为准。

4.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

5.有依法缴纳税收；（需提供2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人单位公章）。

（三）本项目不接受联合体应答，不允许转包分包。

- 获取比选通知书时间及方式：

（一）时间：2024年7月19 日下午16:00起（北京时间）。

- （二）获取方式：在海南紫贝发展控股集团有限公司网站公告栏相应公告中自行下载比选通知书；如有相关补遗将在海南紫贝发展控股集团有限公司网站发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、开启时间及地点：

（一）时间：2024年7月22 日下午15:30（北京时间）。

（二）地点：海南紫贝发展控股集团有限公司五楼会议室。

截止至开启时间，各应答人的法定代表人或授权代表携带应答文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖应答人公章）及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证按时出席比选会议并签到，否则作无效响应处理。签到时间以递交应答文件及法定代表人身份证或授权代表人授权委托书及授权代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交应答文件或递交的应答文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

- 五、联系人及电话：陈先生 17508974299

- 项目需求

- 一、项目参数(技术)要求：

（一）施工要求：按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理所需的审批手续；本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行。

（二）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。如有损坏成交人自费负责修复。

（三）安全要求：承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；严格按照施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。若出现工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）等情况，概由成交人负责。

备注：1.以上技术参数要求为最低需求，应答人必须全部响应或优于。

2.比选评审小组认为，应答人的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；应答人补充的书面说明或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效报价处理。

3.工程施工须符合相关标准要求。

- 二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 1.1文城就业美食一条街。 |
| 2 | 施工（开工）工期 | 2.1施工工期：90日历天。 2.2计划开工工期：2024年 月 日。 |
| 3 | 结算方式 | 3.1图纸内总价包干。 |
| 4 | 履约担保 | 4.1履约担保形式：银行转账或保函； 4.2提交期限：签订合同前提交； 4.3履约担保金额：合同价的10%。 |
| 5 | 报价方式 | 5.1以人民币报价，所投产品报价不得高于比选控制价。 5.2报价不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。 5.3报价均含有人工费、机械费、材料费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、各种保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、节假日加班工资、管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性调差、油料、市场价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、办理施工相关证件、场地清洁卫生、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 5.4成交价为含税价，须提供增值税专用发票。 |
| 6 | 工程验收 | 6.1交付验收标准：执行相关国家、地方相关标准。 6.2因成交人原因出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。 |
| 7 | 质量要求 | 7.1质量要求：按图纸施工。 |
| 8 | 知识产权 | 8.1成交人应保证比选人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交人应承担一切与之有关的费用。 |

注： 以上商务条款应答人必须完全响应。

若无特殊说明，本比选通知书中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

- 应答人须知

一、公开比选简介

1.本次比选采用公开比选方式，参加的应答人不少于三家。

2.本次公开比选不组织现场考察。

3.工程量为本工程设计施工图范围内的所有工程量。

4.逾期送达或未送达指定地点的应答文件，比选人不予受理。

5.应答文件的密封和标记：应答人须提供密封的应答文件正本、密封的全部副本、单独密封的电子版应答文件。应答文件须密封并在封套的封口处加盖供应商单位公章。封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版应答文件”字样。应答文件副本可以是正本的复印件。正副本分开装订，采用书本方式胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订不得采用活页装订(可以双面打印)。

6.应答文件正本一份、副本两份（资格标、商务标分别密封，封口处加盖供应商单位公章），如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，作无效报价处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

7.公开应答费用：应答过程中的一切费用，不论成交与否，均由应答人自行承担。

二、比选通知书

1.文件的内容

1.1 比选通知书除包括下述各部分内容外，比选人在公开比选期间发生的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是比选通知书的组成部分。各部分内容内下：

（1）比选公告

（2）项目需求

（3）应答人须知

（3）合同条款及格式

（4）评审方法

（5）应答文件格式：

1.资格标

2.商务标

1.2 应答人应认真阅读询价通知书，按比选通知书的规定和要求编写应答文件。

1.3 比选人应认真检查询价通知书是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时向应答人提出，以便补齐。

2.应答文件的编制

2.1应答人应按公开比选通知书文件规定的内容、格式和要求应答文件。

3.报价

3.1 应答人按本文件报价要求，对本项目已总价下浮率进行报价，商务标须单独密封一份装入应答文件袋内加盖应答人单位公章。

3.2 在应答文件中标明的总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

3.3 比选人在询价文件所列的数量是估算数量，仅作为公开比选的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，比选人支付的工程款以供需双方确认的实际采购数量为准。在合同实施期间，工程量可能发生增减，成交人必须按照比选人的施工计划保障工期，不得以工程量有变化为理由延迟工期。

4.应答文件的签署和装订

4.1 应答文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并在应答文件封面及内容页逐页加盖应答单位公章。

没有按要求在需要签字或签章处签字或盖单位章的投标文件将会被作无效应答处理。

4.2 如应答人由法定代表人亲自签署应答文件，则不需办理授权书。如由委托的授权代理人签署，则必须按规定的格式办理授权书。

4.3 应答文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由应答文件签字人在改动处小签并加盖应答人公章。

4.4 应答文件应装订成册，不得采用活页夹。应答文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则比选人对由于应答文件装订松散而造成的丢失或其它后果不负担任何责任。

5.报价保证金

5.1报价保证金的金额：本次比选不收取应答保证金。

6.接受和拒绝报价的权利

比选人在发出成交通知书前有权接受和拒绝任何报价，宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对应答人的影响不承担责任也不解释原因。

7.确定成交候选人原则

比选评审小组将严格按照比选通知书的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。比选人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。

8.成交通知

8.1 由比选人在海南紫贝发展控股集团有限公司网站上公布成交结果，比选人向成交人发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的应答人是否已经收到该通知。成交人在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知比选人；

8.2成交人的应答文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，比选人依法重新确定成交人或者重新开展比选活动。

9.合同协议书的签署

9.1 成交人在收到成交通知书后30天内，应与比选人依据比选通知书签订合同。

- 9.2成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间

- 内与比选人签订合同。由于成交人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。比选人可以按候选顺序，与下一位成交候选人签订合同。

- 9.3比选人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选通知书和成交人的应答文件作实质性修改。

- 9.4应答人成交及签订合同后，不得擅自转包。

10.纪律与监督

10.1应答人在公开比选的过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他应答人参与比选活动。

10.2如发现应答人有上述不正当竞争行为，将取消其公开应答人资格或成交资格。

10.3 监督机构：海南紫贝发展控股集团有限公司纪检监察室。

第四章 合同条款及格式

文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包）

合同书

年   月   日

劳务合同

承包人:                            （以下简称甲方）

劳务分包人:                        （以下简称乙方）

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程项目劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况、合同价款：

（一）工程概况

文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程主要包含有装饰工程、给排水安装工程、消防安装工程、电气安装工程、弱电安装工程以及暖通工程，建筑面积约1100㎡。注：除甲方提供材料外，其余所有工程相关事项项均由乙方采购或实施。本工程不允许分包、转包，乙方必须独立完成合同范围内的所有工作，若发现乙方有分包、转包行为，甲方有权终止本合同。

（二）合同价款

1、合计金额(人民币):小写：       （大写）：        元整，其中安全文明施工费（人民币）：       （大写）：   元整。

2、本合同价为图纸内工程量总价包干，如若增加图纸以外工程量，10个工日以内范围的包含在合同内，超过10个工日范围的双方协商签订补充协议并纳入结算。

3、本价格为含税价，乙方提供增值税专用发票。

4、价格不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。

5、辅材、作业机具（搅拌机等）、拆除、垂直运输（卷扬机或人工搬运等）、安全文明措施所需费用综合含在合同价内。

二、施工地点：文城就业饮食一条街。

三、施工工期及质量要求

（一）施工工期：90日历天。在甲方通知之日起计算，若发生不可抗力时，工期可顺延（工期顺延需要经甲、乙双方现场签字确认）。

（二）质量要求：劳务作业应符合总包合同约定的分包工程质量标准。乙方应建立健全质量保证体系，确保分部分项工程一次验收达到“合格”的质量标准,并有具体质量保证措施及承诺。在施工中必须认真按本工程的技术规范、国家及行业有关技术规范、施工合同的要求，达到发包方、总承包方及监理单位要求。

四、开工时间：以甲方通知为准。

五、劳务作业（安全）要求:

（一）施工产生的建筑垃圾由乙方外运，不另计费用。

（二）本工程包括但不限于以下工作内容：拆除、砌墙、铺砖、抹灰、管网铺设、线缆铺设、灯具安装、空调安装、设备维修等。

（三）安全要求

1.开工前，乙方应做好本工种工人的进行入场教育和“三级安全教育”，施工过程中注意事项并做好交底记录，特种工种人员必须持证上岗；

2.乙方必须保证安全资金的投入，为作业人员配备合格的“三宝”，购买合同的安全防护用品。安全标志统一管理，易燃易爆物品按有关规定妥善管理。乙方指定专职安全生产管理人员，配合甲方安全检查与协调；

3.严格按照工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。若出现施工安全（含交通、治安）等事故，均由乙方负责处理及承担一切责任和费用；

4.遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。乙方必须落实各级安全生产责任制，在工作中必须严格遵守执行安全生产法规、条例，施工现场的安全生产规章制度和安全操作规程。接受省、市、甲方及上级有关主管部门依法实施监督检查，对检查中发现的安全隐患，立即处理。不能处理的，应当及时报告甲乙双方单位的负责人。对检查的问题负责整改验证，并将整改结果报告甲方；

5.应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。乙方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由乙方承担；雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓坡边或设置支撑挡土板；

6.发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施；

7.该合同履行过程中如发生一切工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）或财产损失等情况，均由乙方自行承担一切责任（包括但不限于经济、法律、行政责任），甲方不负任何经济、法律、行政责任；

8.乙方要做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳各种社会保险费用。

六、履约担保

- （一）合同签订前乙方需按合同金额的10%向甲方提交担保，履约担保可以为银行转账的履约保证金或履约保函；

- （二）乙方按合同约定完工，并经甲方验收合格后30个日内，甲方根据工程量完成情况酌情无息退还履约保证金（若为乙方提供履约保函，保函有效期为自本合同签订生效之日起至项目竣工验收合格之日止）；如未按期保质保量完成甲方工程进度要求，每延误一天，应按合同价款的万分之三向甲方支付违约金，违约金由甲方从履约保证金或工程进度款中予以扣除。延误超过三十日的，甲方有权解除合同，应有权要求乙方按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，甲方有权继续向乙方追偿。

- 七、劳务分包人项目负责人

姓 名：                          ；

身份证号：                      ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

劳务分包人对项目负责人的授权范围如下： 是本合同分包项目的负责人，经授权代表分包人负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：项目负责人在现场的月工作时间应不低于22天，否则应按 500元/次处罚。

劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：   甲方有权要求乙方支付1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

八、合同价格

（一）劳务作业变化估价原则

因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照下列约定处理：

已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

（二） 劳务作业变化估价程序

乙方应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向甲方提交劳务作业变化估价申请。甲方应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，甲方对劳务作业变化估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方提交的劳务作业变化估价申请。

因劳务作业变化引起的价格调整计入结算中支付。

九、甲方的基本权利和义务

（一）甲方派代表到现场参与管理，办理有关测量、高程数据、解决工程相关问题。保障甲供材料按相应节点到场。

（二）按合同约定向乙方支付工程款。

十、乙方的基本权利和义务

（一）乙方施工前，应针对工程作业特点，做出专项的安全措施方案，并报批后交甲方存档，以备检查；

（二）按政府规定办理与工程有关的施工场地交通、环卫和施工噪音等手续并承担相关费用。承担由于本工程引起的各种罚款；

（三）负责按甲方提供的施工图纸及设计变更通知组织劳务作业，按施工验收规范组织劳务作业验收；

（四）负责下属作业班组的施工图纸技术交底工作；负责下属作业班组的安全、文明施工作业交底工作；

（五）服从甲方的指挥、协调，无条件接受建设单位、监理单位、甲方及上级有关部门对工程质量的检验和监督；

（六）每月20日向甲方提供当月的验工月报和次月的进度计划；

（七）隐蔽工程不经检查验收，乙方不得进行下一道工序的施工；

（八）劳务分包完成后7天内向甲方提供本劳务分包工程竣工资料一式五份。竣工资料不及时、不合格，甲方有权拒付工程尾款；

（九）乙方负责处理好施工期间与消防、环保、城管、交警、执法等方面事宜协调，并办理好相关手续，一切费用由乙方承担。做好工完场清、扬尘控制等问题，乙方在劳务作业中，不符合各部门要求，需要整改罚款自负。不得以甲方任何理由作为无法施工的任何借口，一切责任均由乙方承担；

（十）材料存放保管运输：做好材料的出入库登记，乙方需安排专人对现场及仓库材料进行看管，如发生材料丢失事件，由乙方承担相应损失；材料出库至施工地点由乙方负责。

（十一）乙方应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。如发生除因甲供材料原材料问题导致的质量事故，乙方自费负责修复。

（十二）乙方应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。

（十三）乙方应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交甲方。否则，甲方有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。

（十四）乙方未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，甲方有权书面通知乙方从尚未支付的劳务分包合同价款中代乙方支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向乙方支付。

（十五）乙方应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

十一、安全文明施工

（一）项目安全生产与文明施工的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）标准。

（二）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：甲方人应在工程开工后的28天内将安全文明施工费一次性全额拨付给乙方。

十二、结算和付款方式

（一）结算方式: 原合同总价包干及补充协议相结合。

（二）支付方式:合同签订后支付一万元安全文明措施费；按阶段拨付进度款，具体为3层地面工程及墙面工程主体完工支付合同价的15%；3层门窗工程及顶面工程主体完工支付合同价的15%；4层地面工程及墙面工程主体完工支付合同价的15%；4层门窗工程及顶面工程主体完工支付合同价的15%；全部完工支付至合同价80%。项目竣工验收合格支付至合同价的100%。

乙方每次请款前应提供合法正规发票，须开具与申请款项同等金额的（税率）增值税专用发票。乙方提供正规增值税专用发票后，甲方按合同约定支付工程款至乙方企业账户。

十三、缺陷责任期与责任

缺陷责任期的具体期限：本劳务合同无缺陷责任期。

### 十四、劳务作业质量

（一）劳务作业质量

乙方应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。甲方有作业规范要求的，乙方的劳务作业还应当满足甲方的作业规范要求。

甲方有权随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，乙方应当及时完成整改。

（二）劳务作业整改及交付

乙方承包范围内的工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，乙方应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担相应的违约责任及由此导致的甲方损失。乙方因自身原因无法完成整改或整改后质量仍不合格的，甲方可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由乙方承担，由甲方在拨付乙方的价款中予以扣除，并按合同价款的10%向甲方支付违约金。

劳务作业经验收合格后，乙方应当按照甲方指示及时将该劳务作业交付甲方，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付甲方。

- 保修责任

本项目保修期为一年，在保修期，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。乙方维修期限，保修期相应延长。

十五、违约责任

（一）乙方违约款甲方有权从履约保证金或向乙方提交的当期进度款中直接扣除。

（二）因乙方原因造成本工程工期延误的，每延误 1 天，乙方须按500元/天向甲方支付违约金。延误超过三十日的，甲方有权解除合同，且乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

（三）乙方必须遵从甲方所有发出的指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行，但甲方应及时对涉及的费用进行确定。如乙方拒绝执行甲方指令，甲方有权另行委托第三方执行，产生的费用由甲方在应支付乙方的工程款中扣除，并视情节轻重有权要求乙方按2000元—10000元/次向甲方支付违约金。

（四）乙方应当落实安全生产制度，严格按照合同约定安全标准进行管理，若在乙方履行本合同施工过程中发生安全事故造成财产或人身损害的，乙方应承担一切责任，并按5万元/次标准向甲方支付违约金，若发生安全事故超过3次，则甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担继续赔偿责任。

（五）若乙方未能独立完成本项目，将本项目分包或转包的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力

（一）不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害；

（二）因不可抗力事件导致的费用及工期延误的由双方按以下方法分别承担:1.所有人员伤亡和设备等财产损失由双方各自承担。2.延误的工期相应顺延。3.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，由迟延履行方承担全部相应责任。

（三）不可抗力发生后，因不可抗力不能履行合同的一方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

十七、合同的解除

（一）有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同:1.因不可抗力致使合同无法履行;2.因一方违约致使合同无法履行;3.法律规定的其他情形；

（二）一方依法解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除；

（三）合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失；

（四）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清算条款的效力。

十八、解决争议方式本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向文昌市人民法院起诉。

十九、其他事项

（一）本合同一式肆份，双方各执贰份；

（二）本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同；补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容；

（三）本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

附件：1.安全文明生产协议

2.施工现场安全生产违约金标准

甲 方(盖章)              乙 方(盖章)

法定代表人或委托人签字：        法定代表人或委托人签字：

年   月   日               年   月   日

- 附件1

- 安全文明生产协议书

甲  方：

乙  方：

为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保

工程安全、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家强制性标准和项目业主关于工程建设承包商管理程序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，甲、乙双方达成如下安全生产协议并严格执行：

本协议作为                  合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

- 承包的施工项目和内容范围：详见主合同承包项目的

- 内容和范围。

- 协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同

- 承包项目竣工完成验收后失效。

- 双方安全责任和义务

- 甲方的安全责任和义务

  - 负责对乙方工程建设施工资质和安全生产许可资格的

- 审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、专职安全员和特殊工种工人的上岗资格证书等，核实后留复印件备案。

  - 在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有关

- 规定向乙方负责人、工程技术人员和安监人员宣传甲方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对乙方进行全面的安全技术交底。

  - 依照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建

- 设项目安全方针、目标。

  - 对乙方制订的施工组织设计文件包括机构人员组织措

- 施、施工技术方案和安全技术措施进行审核，审查合格后监督实施。

- 1.5 保证按合同，在工程阶段性或全部竣工验收或约定期

- 限，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

- 1.6 负责现场总体协调管理，对施工中出现的不安全行为，

- 有权纠正或立即停止其工作。

- 1.7 对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱的施工

- 单位，有权终止合同，并限期退出。

- 1.8 乙方在本项目工程中，如违反了安全文明施工有关规

- 定，甲方（包括监理方）安监人员有权按甲方安全生产和文明施工管理的有关条例进行经济处罚，罚款在保证金内扣除，超出保证金部分从工程进度款中扣除。（注：按国家“安全生产法”以及其他有关规定，甲方、监理的安监人员对乙方因违章和事故的罚款可从50元～5000元不等进行处罚，情节特别严重的可按国家“安全生产法”规定处以50000元以下的罚款。而触及刑法的，则由专门机关处理。）执行国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》。

- 1.9 乙方在安全生产、文明施工方面做出了显著成效的，甲方依据有关奖惩管理规定适当予以奖励。奖励办法可由项目业主和承包人商定。

- 乙方的安全责任和义务

  - 负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营

- 业执照、施工资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。

  - 负责按照建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设

- 置及专职安全生产管理人员配备办法》，成立本项目的安全管理监督机构，配备合格的安全管理人员，并建立健全安全文明施工管理、监督体系的各项管理制度，严格执行。

  - 负责编制施工组织设计文件包括机构人员组织措施、

- 施工技术方案和安全技术措施，经监理和甲方审查批准后执行。承包商应按照经甲方审核的有关措施，认真执行有关安全规定，把安全措施落实到施工过程的每个环节。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。

  - 工程开工前，乙方必须组织本项目全体员工学习掌握

- 施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行三级安全教育和考试，签名、记录真实齐全。

  - 乙方应严格遵守国家安全生产法有关规定，认真贯彻

- 执行国家及上级主管机关颁发的有关安全生产的方针政策和法令法规，遵守甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度，切实履行好投标文件和工程合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，自觉接受甲方的检查和监督，并对检查的问题整改闭环。

  - 乙方法定代表人是乙方的安全第一责任者，对本单位

- 安全施工负全责。现场项目负责人（或项目经理（注册建造师））是本项目现场安全的直接管理责任者。乙方应建立安全管理网络，设置专职安全员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向甲方汇报安全管理状况。专职安全员在现场应佩戴明显标志。现场项目负责人和专职安全员的任命须报甲方备案，如有变更，必须书面通知甲方。

  - 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开

- 工，否则由此造成的安全责任完全由承包商承担。

  - 乙方现场工程负责人必须按要求参加甲方的安全例

- 会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。乙方自身的安全文明施工、每周安全活动、班前安全交底、安全工作例会和安全检查等符合有关法律法规要求，并记录真实齐全。

  - 甲方组织的一切安全生产活动（包括：安全学习教育、

- 安全考试、安全宣传、安全生产月/周、安全无事故竞赛等活动），乙方应积极响应参加。

  - 乙方配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工

- 机械、工器具及安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。

  - 乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。

- 严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。乙方应按国家规定为员工办理工伤保险。

  - 乙方必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动

- 保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，责任由乙方承担。

  - 乙方应在建设、投产期间，严格控制各种习惯性违

- 章，杜绝一切人身死亡、重大机械设备损坏、火灾、交通以及其他重大事故发生。

  - 凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由乙方承担

- 全部经济损失和事故责任。

  - 乙方发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原

- 则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除立即上报承包商隶属上级外还应及时报告甲方，如迟报瞒报导致后果，由承包商负责。

  - 乙方应针对本工程施工特点，认真做好危险源的辨

- 识、环境因素控制防范工作，甲方要求承包商应特别加强以下重点部位和环节的安全控制：

执行国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，以及项目业主所制订的相关规定。

- 四、甲乙双方须认真履行本协议所列条款。乙方不履行或   不认真履行协议规定条款，经劝告无效，甲方有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

- 五、在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

- 六、工程竣工后必须持本协议，经甲方安全部门按照前述

- 条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

- 七、本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。

- 八、本协议正本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：                        （签章）

法定代表人或委托代理：

年    月    日

乙方：                         （签章）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

现场项目负责人（项目经理（注册建造师））：

年    月    日

- 附件2：

施工现场安全生产违约金标准

- 第一章  现场不安全管理

第一条 “四口”、“五临边”等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金2000元/处。

第二条  人货梯出入口、卸料平台等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金5000元/处。

第三条  危险作业区域未做到有效防护措施（如基坑、垂直运输区域等）的，乙方应向甲方支付违约金10000元/处。

第四条  仓库、生活区及施工区消防设备不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金500元/处。

第五条  动火作业防火措施未跟上或未经审批私自进行明火施工的，乙方应向甲方支付违约金2000元/次。

第六条 未按规定要求和指定时限整改安全隐患的，超过整改时限的，乙方应向甲方支付违约金10000元/天。

第七条 未按要求每日进行班前安全教育的，承包人应向委托人支付违约金500元/次。

第八条 危险作业未进行安全技术交底并形成书面记录（附影像资料）的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第二章 材料、机械、设备不安全管理

第九条  未按“三相五线”制规定安装电线的，乙方应向委甲方支付违约金5000元/次。

第十条  不符合“三级配电、二级保护”规定的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第十一条  脚手架等设施构造不符合要求的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次起。

第十二条  危险物品未按规定隔离存放或存放区无安全警戒标志的，乙方应向甲方支付违约金，1000-5000元/次（视情节严重情况定）。

第十三条  吊装作业违反安全规定的，乙方应向甲方人支付违约金5000元/次。

第十四条  未按相应操作规程或规定要求进行作业的，乙方应向甲方支付违约金（包括以上未提及的）1000-5000元/次。

第三章  人的不安全行为

第十五条  施工现场未按要求使用个人安全防护用品（如安全帽、安全鞋、防护眼镜、防护手套等）的，乙方应向甲方支付违约金500元/人次。

第十六条  高空或临边作业未戴安全带或非特种人员私自进行特种作业的，乙方应向甲方支付违约金5000元/人次。

第十七条  酒后上工地作业的，承包人应向委托人支付违约金500元/人次。

第十八条  施工区住人的，乙方应向甲方支付违约金500元/人次。

第十九条  由于劳资纠纷、打架斗殴等事件影响现场正常施工的，乙方应向甲方支付违约金5000元/次。

第二十条  不按操作规程操作设备、设备运转时进行检查维修等其他不安全行为，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

第四章  其他不安全的行为

第二十一条  本标准未提及的不安全行为参照本标准相近条款执行。

第二十二条  本标准由文昌市紫贝建设工程有限公司负责解释。

附件3：

## 工程质量保修书

甲 方:                       （以下简称发包人）

乙 方:                       （以下简称承包人）

根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程设计图纸范围内的高压、低压、配电房等。

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同约定承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   双方协商解决   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)                      承包方(盖章)

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人签字:                   委托代理人签字：

2024年   月   日                   2024年   月  日

附件4：

## 工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

- 工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由承包人自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：

年   月   日

附件5：

## 安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。

2、职责

2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；

2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；

2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；

2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；

3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；

3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；

3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；

4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承揽（租）人（责任人签章）：

年   月   日

附件6：

## 保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、劳务分包人体谅承包人工程款的支付可能滞后，但分包人承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被承包人发现劳务分包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，劳务分包人自愿接受发包人的任何处罚；

3、劳务分包人承诺每月按照不低于文昌市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、劳务分包人发生劳务纠纷，如果在承包人规定的时限内不能妥善处理完毕，承包人可以不必征得劳务分包人同意直接进行处理，所发生的费用由劳务分包人承担，承包人从应付劳务分包人的工程款项中扣回；

6、劳务分包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果承包人拨付工程款后，劳务分包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，承包人一经核实，有权督促劳务分包人支付，如劳务分包人仍不执行，承包人有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承诺人（签章）：

年   月   日

- 第五章 比选方法和程序

一、公开比选评审小组

比选人将根据本项目的特点组建五人以上单数的评审小组，负责对应答文件进行审查、质疑、评审，确定成交候选人。

二、公开比选评审原则与方法

（一）评审全过程在纪检监察人员的监督下进行。

（二）评审小组遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）在评审期间，应答人不得向评审小组成员询问应答人情况，不得进行旨在影响公开比选结果的活动，否则将废除其资格。

（四）在评审过程中，评审小组成员不得与应答人私下交换意见。

（五）比选人不向应答人解释落选原因，不退还应答文件。

（六）有下列情形之一的，比选人将重新组织公开比选活动：

1.截止至开启时间，应答人少于3家；

2.经评审小组资格审查后合格应答人少于3家；

3.候选人均未与比选人签订合同的；

（七）评审方法：经评审最低价法

评审小组根据应答文件的响应情况评审结果，结合供应商报价情况，以经评审后合格最低价报价为第一成交候选人，次低价报价为第二成交候选人，以此类推。

（八）比选程序：

1.评审小组成员首先对应答文件的资格标合格性、完整性等进行审查，经评审合格的应答文件（资格标）不少于3家时，进入应答文件（商务标）评审程序；再开启商务标，进行价格评审，最终确定合格最低价为成交候选人。

2.当合格的应答文件（资格标）少于3家时，不得开启各应答文件的商务标，比选人当场宣布本次比选流标。

三、成交人的确定

（一）评审结束后，经评审小组确定评审报告，比选人将对公开比选结果进行公示，公示期为3日。

（二）如公示期间无异议原则上推荐第一候选人为成交人。

（三）成交结果将在发布比选信息公告的相同媒体上公告。

（四）如单价与总价不符，以单价修正总价，报价相同以抽签方式确定成交人；

- 第六章 应答文件格式

(资格标、商务标加盖供应商公章分别密封)

文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包）

应答文件

（资格标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

- 响应函

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

根据贵方为响应文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包） (项目编号：WCZB-MSJ2024-005)比选人邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表应答人（应答人名称、地址）提交应答文件（正本一份、副本二份。）：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、应答文件有效期为应答人最终截止之日起60天，成交人报价有效期延至合同履行终止之日，如果在报价有效期内撤回报价，其保证金将被贵方没收。

2、我方已经详细地阅读了全部比选通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解比选通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次应答文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方承诺完全响应询价通知书技术参数要求及商务要求。

单位名称(盖章)：

地址：电话：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、资格证明文件

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证。（复印件加盖公章）

（3）参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

（4）有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）。

注:以上资料必须在公开比选截止时间前提供。

（1）营业执照（三证合一）

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人授权书

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

（ 应答人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （比选项目）    比选活动，全权代表我方处理比选活动、合同洽谈签订、供货、结算等一切事宜。

单位名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：             联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与报价则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

（3）近三年无重大违法记录承诺函（格式）

项目名称：

致：文昌市紫贝建设工程有限公司（应答人名称）：

（应答人名称）承诺，我方参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此承诺承担全部法律责任。

特此承诺。

单位名称：（公章）：

法定代表人或授权代表：

报价日期：

（4）依法缴纳税收

（1）2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人公章

文城就业饮食一条街基础配套设施改造及7#地块商铺装修工程（劳务分包）

应答文件

（商务标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

一、报价一览表

编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 实际报价 |  |

注：

1、总价应等于“报价一览表”中的报价总价，报价须精确到小数点后两位，如果分项报价与总价不一致，以分项报价为修正总价。

2、除非合同另有规定，有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

名称 （签章） ：

法定代表人或授权代表签字：

日 期： 年    月    日