文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目
比选文件

海南文昌发展控股集团有限公司

二〇二五年十月

目录

1第一章 比选公告


1一、项目基本情况


2二、应答人资格条件


3三、获取比选通知书时间及方式


3四、开启时间及地点


3五、联系人及电话


4第二章 项目需求


4一、项目概况


9二、商务要求


10第三章 应答人须知


10一、公开比选简介


10二、比选文件


15第四章 比选方法和程序


15一、公开比选评审小组


15二、公开比选评审原则与方法


16三、成交人的确定


17第五章 应答文件格式


18一、响应函


19二、资格证明文件


28三、业绩证明文件


30四、报价一览表




第一章 比选公告
依据业务发展需要，海南文昌发展控股集团有限公司就文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目面向社会公开比选1983亩园区水产养殖尾水处理设施运维服务承包人，现将比选工作事项说明如下。

一、项目基本情况
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	控制价

	1
	文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目
	本项目须按照《水产养殖尾水排放标准》（DB46/T 475-2023）中的海水养殖一级限值保障出水水质达标，具体包括不限于4个预处理站和150亩生态净化区的设施设备运行维护、药剂投放、水质监测、水生植被养护、安全生产管理、应急处理、故障维修、数据记录、保洁卫生等内容。
	5个月
	89.7952万元

	说明
	1、比选控制价：养殖尾水治理工程（一期）运维服务包含运维费、常用备品备件费、在线监测药剂费、水质检测费、污泥处置费、自来水费、车辆费、管理费、清洁卫生费、保险及税金等费用。项目报价不能超过控制价。

2、出水水质以文昌市生态环境局委托的第三方专业检测机构出具的水质检测报告为准。

3、运维服务期限为5个月。


二、应答人资格条件：

（一）须提交的资格条件：

有效的三证合一营业执照副本复印件（复印件加盖公章）。

法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证。

营业执照经营范围具有水处理或环境治理服务类相关内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力（复印件加盖公章）。

（二）信誉要求

1.应答人资格没有处于正在被取消、暂停的状态；没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；至应答人提交应答人文件截止之日止近3年内没有违规中标或严重违约或重大工程质量问题。（证明材料：提供承诺函格式自拟）。

2.应答人须书面承诺：应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效。

3.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”，查询链接：“信用中国-信用服务-信用信息分类查询，及未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，查询链接：“信用中国-信用服务-重点领域严重失信主体名单查询”。

4.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

5.有依法缴纳税收；（需提供比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明、税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人单位公章）。

6. 提供比选前六个月内任意一个月的单位社会保障金缴费凭证（提供复印件并加盖应答人单位公章）；

（三）业绩要求

提供至少三个水处理或环境治理服务的相关业绩的合同证明（复印件加盖公章）
（四）本项目不接受联合体应答，不允许转包分包。

三、获取比选通知书时间及方式：
（一）时间：2025年10月21日下午16:00（北京时间）。

（二）获取方式：在海南紫贝发展控股集团有限公司网站公告栏相应公告中自行下载比选通知书；如有相关补遗将在海南紫贝发展控股集团有限公司网站发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、开启时间及地点：
（一）时间：2025年10月27日上午10:00（北京时间）。

（二）地点：海南紫贝发展控股集团有限公司五楼会议室。

截止至开启时间，各应答人的法定代表人或授权代表携带应答文件（一正一副，资格标、商务标分别密封加盖应答人公章）及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证按时出席比选会议并签到，否则作无效响应处理。签到时间以递交应答文件及法定代表人身份证或授权代表人授权委托书及授权代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交应答文件或递交的应答文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。注：资格标（一正一副、正副本分开密封）、商务标（一正一副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计3套密封材料。

五、联系人及电话：林女士 18289560184

项目需求

一、项目概况

项目名称：文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目
项目地点：文昌市会文镇

项目范围：主要包括服务于1983亩入园养殖户及企业的尾水预处理站；由预处理站至生态净化区的排放管道敷设；生态净化处理工段的实施等。其中预处理站4座，占地面积约23000㎡；生态净化处理包括占地61143㎡的生态净化塘和占地28297㎡的多营养级协同净化池。

项目工艺：尾水治理工程主要功能是通过物理加生物的治理。通过气浮系统的处理，将养殖尾水中的活性磷酸盐及悬浮物去除大部分，通过总排泵站将处理后的尾水排至多营养级协同生态塘，生态塘包括生态净化塘和多级营养协同净化塘两部分，生态净化塘占地约61143m²，多级营养协同净化塘占地约28297m²。采用微生态活水接触氧化生态塘技术（HDP），是一种有机地融合了气体分离膜技术和生物膜水处理技术的新型处理技术。即通过人工强化作用，在生态塘内设置高效充氧装置进行充氧，设置微生物附着载体，同时布置水生植物（蕨藻类）和生态浮岛，按照比例投放水生动物，最终构建一个微生物-水生植物-水生动物共同作用的稳定生态系统。以此强效降解预处理后养殖尾水的各种污染物质，对有机物、总氮、总磷进行深度去除，最终达到海南省《水产养殖尾水排放标准》（DB46/T 475-2023）中的海水养殖一级限值标准排入宝峙河。
[image: image1.png]—
S
S
] (s o] [[man | [ |
LEx]
LB B R -

__

RIHSNE -

i

ERERREATHLE | B




工艺流程图

4.1预处理站简介

WF型组合式溶气气浮是由气浮池体、溶气系统、溶气水回流管路、溶气水释放装置、刮渣系统和电控系统组成。将需要处理的原(污)水通过污水提升泵进入气浮池的反应区。事先溶解好的混凝剂(PAC)溶液和絮凝剂(PAM) 溶液通过计量泵输送到气浮池的反应区和原水混合。经过有效时间的混凝和絮凝反应后，原水进入气浮池的接触区。在接触区内，溶气系统产生的溶气水的微气泡与原水中加药反应产生的絮体相粘合，一起进入气浮池的分离区。在微气泡浮力的作用下絮体上浮至液面之上，形成浮渣，浮渣由刮渣机刮至气浮池的集渣槽，集渣槽内的污泥通过排渣管流至指定污泥区，此时气浮池下层清液通过集水管流至气浮池的清水区。清水区与气浮溶气水回流管路连接，一部分清水回流供溶气系统使用，其余部分排放或回用。在设备排水区，设置有臭氧溶气释放器及臭氧尾气破坏器，臭氧溶气释放器释放的臭氧负责与出水中的抗生素等进行氧化还原反应，尾气破坏器将对人体有害的臭氧尾气高温破坏。

预处理站产生的污泥由污泥管路集中收集到储泥池，通过螺杆泵加压提升到带式浓缩脱水一体机，由带式浓缩脱水一体机处理后形成绝干污泥。绝干污泥由螺旋输送装置运送至污泥棚，集中收集后外运进行无害化处理。

4.2生态净化塘和多级营养协同净化塘简介

生态净化塘在需要治理的水体内部构筑生物净化体系，

采用微生态活水接触氧化生态塘技术(HDP)，是一种有机地融合了气体分离膜技术和生物膜水处理技术的新型处理技术。通过人工强化作用，在生态塘内设置高效充氧装置进行充氧，设置微生物附着载体，同时布置水生植物(蕨藻类)和生态浮岛，最终构建一个微生物—水生植物共同作用的稳定生态系统。

项目要求：本项目须按照《水产养殖尾水排放标准》（DB46/T 475-2023）中的海水养殖一级限值保障出水水质达标，具体包括不限于4个预处理站和150亩生态净化区的设施设备运行维护、药剂投放、水质监测、水生植被养护、安全生产管理、应急处理、故障维修、数据记录、保洁卫生等内容。

生态净化塘和多级营养协同净化塘在不影响设施设备运行、不破坏导流坝结构、不加重水质污染的情况下，可适当开展不喂料、不投药等杂食性鱼、贝、藻类水产养殖活动，综合利用植物、贝类、鱼类、微生物等多营养级生物实现养殖尾水的净化，同时获得部分贝、藻、鱼等经济副产物，实现养殖废物的资源化利用。若因养殖需要对生态塘进行改造的情况，需与发包人协商并获得同意，改造费用由应答人负责，经营收益的分配方式双方经友好协商确定。
项目期限：运维服务期限为5个月
注：1.以上要求为最低需求，应答人必须全部响应或优于。

2.比选评审小组认为，应答人的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；应答人补充的书面说明或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效报价处理。

	序号
	条款名称
	需求说明

	1
	项目地点
	文昌市会文镇

	2
	运维工期
	合同签订之日起5个月。

	3
	结算方式
	项目最终按合同签订金额结算。

	4
	履约担保
	/

	5
	报价方式
	5.1以人民币报价，所投产品报价不得高于比选控制价。

5.2报价不因市场价格浮动面调整，不因季节、天气、次数等因素而调整。

5.3报价均含有人工费、机械费、材料费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、各种保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、节假日加班工资、管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性调差、油料、市场价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同运维季节、办理相关证件、场地清洁卫生、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。比选方不再进行二次投入，请应答方注意。
5.4成交价为含税价，须提供6%增值税专用发票。

	6
	运维验收
	6.1验收标准：执行相关国家、地方相关标准。

6.2因成交人原因出现水质问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关机构进行判定，由此而发生的费用由过错方负责。

	7
	质量要求
	出水水质：符合《水产养殖尾水排放标准》（DB46/T 475-2023）中的海水养殖一级限值标准。

	8
	知识产权
	成交人应保证比选人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交人应承担一切与之有关的费用。


二、商务要求

注： 以上商务条款应答人必须完全响应。

若无特殊说明，本比选通知书中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

 应答人须知

一、公开比选简介

1.本次比选采用公开比选方式，参加的应答人不少于3家。

2.本次公开比选不组织现场考察。

3.逾期送达或未送达指定地点的应答文件，比选人不予受理。

4.本次比选不接受联合体应答。

5.应答文件的密封和标记：应答人须提供分别单独密封的资格标正副本、商务标正副本、电子版应答文件。应答文件须密封并在封套的封口处加盖应答人单位公章。封套上应清楚地标记“资格标”、“商务标”、“电子版应答文件”字样。应答文件副本可以是正本的复印件。正副本分开装订，采用书本方式胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 (可以双面打印)。

5.应答文件正本一份、副本一份（资格标正副本、商务标正副本、电子版应答文件分别单独密封，共3个密封文件，封口处加盖供应商单位公章），如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，作无效报价处理。

6.公开应答费用：应答过程中的一切费用，不论成交与否，均由应答人自行承担。

二、比选文件

1.文件的内容

1.1 比选通知书除包括下述各部分内容外，比选人在公开比选期间发生的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是比选通知书的组成部分。各部分内容内下：

（1）比选公告

（2）项目需求

（3）应答人须知

（4）评审方法

（5）应答文件格式：

1.资格标

2.商务标

1.2 应答人应认真阅读询价通知书，按比选通知书的规定和要求编写应答文件。

1.3 比选人应认真检查询价通知书是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时向应答人提出，以便补齐。

2.应答文件的编制

2.1应答人应按公开比选通知书文件规定的内容、格式和要求应答文件。

3.报价

3.1 应答人按本文件报价要求，报价不得高于比选控制价，单位为元，商务标须单独密封一份装入应答文件袋内加盖应答人单位公章。

3.2 在应答文件中标明的总额价均已包括税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

3.3比选人在比选文件所列的最高限价，仅作为公开比选的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，比选人支付的费用以供需双方确认的工作内容为准。在合同实施期间，工作内容可能发生增减，成交人必须按照比选人的工作计划保障工期，不得以设计内容有变化为理由延迟工期。

4.应答文件的签署和装订

4.1 应答文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，逐页加盖单位公章并由法定代表人或授权代理人逐页签署姓名,不得用签名章代替。

4.2 如应答人由法定代表人亲自签署应答文件，则不需办理授权书。如由委托的授权代理人签署，则必须按规定的格式办理授权书。

4.3 应答文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由应答文件签字人在改动处小签并加盖应答人公章。

4.4 应答文件应装订成册，不得采用活页夹。应答文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则比选人对由于应答文件装订松散而造成的丢失或其它后果不负担任何责任。

5.接受和拒绝报价的权利

比选人在发出成交通知书前有权接受和拒绝任何报价，宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对应答人的影响不承担责任也不解释原因。

6.确定成交候选人原则

比选评审小组将严格按照比选通知书的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。比选人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。

7.成交通知
7.1（http://www.hainanzibei.com/）或海南紫贝发展控股集团有限公司微信公众号公告栏上公布成交结果，比选人向成交人发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的应答人是否已经收到该通知。成交人在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知比选人；

7.2成交人的应答文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，比选人依法重新确定成交人或者重新开展比选活动。

7.3 在确定成交单位前，比选人若发现应答人存在明显诉讼问题、财务或经营异常等情况，比选人认为影响其履约能力的，比选人有权取消应答人成交资格。

7.4 成交人成交后不签订合同或放弃成交的，不得再参与有关比选人其他任何公开比选活动，比选人有权拒收其递交的比选文件。

8.合同协议书的签署

8.1 成交人在收到成交通知书后30天内，应与比选人依据比选通知书签订合同。

8.2成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与比选人签订合同。由于成交人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。比选人可以按候选顺序，与下一位成交候选人签订合同。

8.3比选人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选通知书和成交人的应答文件作实质性修改。

8.4应答人成交及签订合同后，不得擅自转包。
9.纪律与监督

9.1应答人在公开比选的过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他应答人参与比选活动。

9.2如发现应答人有上述不正当竞争行为，将取消其公开应答人资格或成交资格。

9.3 监督机构：海南紫贝发展控股集团有限公司纪检监察室。

9.4本比选文件最终解释权归比选人所有。
第四章 比选方法和程序

一、公开比选评审小组

比选人将根据本项目的特点组建三至五人单数的评审小组，负责对应答文件进行审查、质疑、评审，确定成交候选人。

二、公开比选评审原则与方法

（一）评审全过程在纪检监察人员的监督下进行。

（二）评审小组遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）在评审期间，应答人不得向评审小组成员询问应答人情况，不得进行旨在影响公开比选结果的活动，否则将废除其资格。

（四）在评审过程中，评审小组成员不得与应答人私下交换意见。

（五）比选人不向应答人解释落选原因，不退还应答文件。

（六）有下列情形之一的，比选人将重新组织公开比选活动：

1.截止至开启时间，应答人少于3家的；

2.候选人均未与比选人签订合同的；

（七）评审方法：经评审最低价法

评审小组根据应答文件的响应情况评审结果，结合供应商报价情况，以经评审后合格最低价报价为第一成交候选人，次低价报价为第二成交候选人，以此类推。

 （八）比选程序：

1.评审小组成员首先对应答文件的资格标合格性、完整性等进行审查，经评审合格的应答文件（资格标）不少于2家时，进入应答文件（商务标）评审程序；再开启商务标，进行价格评审，最终确定合格最低价为成交候选人。

2.当合格的应答文件（资格标）少于2家时，不得开启各应答文件的商务标，比选人当场宣布本次比选流标。

三、成交人的确定

（一）评审结束后，经评审小组确定评审报告，比选人将对公开比选结果进行公示，公示期为3日。

（二）如公示期间无异议原则上推荐第一候选人为成交人。

（三）成交结果将在发布比选信息公告的相同媒体上公告。

（四）如单价与总价不符，以单价修正总价，报价相同以抽签方式确定成交人。

第五章 应答文件格式

(资格标、商务标加盖供应商公章分别密封)
文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目

应答文件

（资格标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月  日  

一、响应函

致：海南文昌发展控股集团有限公司
根据贵方为响应文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目比选人邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表应答人（应答人名称、地址）提交应答文件（正本一份、副本一份）

据此函,签字代表宣布同意如下:
1、应答文件有效期为应答人最终截止之日起60天，成交人报价有效期延至合同履行终止之日。
2、我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我方承诺在本次应答文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方承诺完全响应询价通知书技术参数要求及商务要求。

    单位名称(盖章)：

地址：电话：
法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、资格证明文件

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证。（复印件加盖公章）
（3）应答人资格没有处于正在被取消、暂停的状态；没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；至应答人提交应答人文件截止之日止近3年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；
（4）应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效（提供承诺函，格式自拟）

（5）未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”查询结果。

（6）有依法缴纳税收；（需提供比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人公章）。

（7）有单位社会保障金缴费；（提供比选前六个月内任意一个月的单位社会保障金缴费凭证复印件并加盖应答人单位公章）；

注:以上资料必须在公开比选截止时间前提供。

（1）营业执照（三证合一）

应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人授权书

致：海南文昌发展控股集团有限公司   
（ 应答人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （比选项目）     比选活动，全权代表我方处理比选活动、合同洽谈签订、供货、结算等一切事宜。
单位名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

日期：

委托人姓名：                联系电话：


被委托人姓名：             联系电话：


说明：法定代表人参与报价则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

（3）近三年无重大违法记录承诺函（格式）

    项目名称：
致：海南文昌发展控股集团有限公司

（应答人名称）承诺，我方参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此承诺承担全部法律责任。

特此承诺。

单位名称：（公章）：

法定代表人或授权代表：

报价日期：

（4）应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效（提供承诺函，格式自拟）
（5）未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”查询结果。

（6）依法缴纳税收
比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人公章

（7）单位社会保障金缴费

比选前六个月内任意一个月的单位社会保障金缴费凭证复印件并加盖应答人公章

三、业绩证明文件
至少三个水处理或环境治理服务的相关业绩的合同证明复印件加盖应答人公章
文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目

应答文件

（商务标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月  日  

四、报价一览表

项目名称：文昌冯家湾现代化渔业产业园——养殖尾水治理工程（一期）运维服务项目

	标题
	内容

	总报价
	（人民币:                         元）

        

	总报价
（大写）
	(提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾,全部必填，无值补零)


附表.项目报价明细表（附表格式可参照附件2）
应答单位名称 （签章） ：
法定代表人或授权代表签字：

             日 期： 年    月    日

附表 项目报价明细表

	一、人工费用

	序号
	岗位
	数量
	单价/月
	月数
	合价（元）
	备注

	1
	技术辅助工
	8
	
	5
	
	

	2
	机械维护工
	3
	
	5
	
	

	3
	技术总工
	1
	
	5
	
	

	4
	厂长
	1
	
	5
	
	

	5
	管理费
	
	管理费5%

	6
	合计
	
	

	二、材料费用

	序号
	材料
	数量
	单价/月
	月数
	合价（元）
	备注

	1
	日常保养
	1
	
	5
	
	

	2
	办公用品及劳保用品
	1
	
	5
	
	

	3
	在线监测药剂
	5
	
	5
	
	

	4
	合计
	
	

	三、机械费用

	序号
	机械
	数量
	单价/月
	月数
	合价（元）
	备注

	1
	辅助机械
	1
	
	5
	
	

	2
	合计
	
	

	四、其他费

	序号
	类别
	数量
	单价/月
	月数
	合价（元）
	备注

	1
	商业保险
	13
	
	5
	
	

	2
	污泥处置
	1
	
	5
	
	

	3
	自来水费
	1
	
	5
	
	

	4
	其他
	1
	
	5
	
	

	5
	合计
	
	

	五、税金
	
	增值税专票6%

	六、下浮后总价
	
	

	七、下浮率
	
	

	1.以上费用包含运维费、常用备品备件费、在线监测药剂费、水质检测费、污泥处置费、自来水费、车辆机械费、管理费、清洁卫生费、保险及税金等一切费用。

2.出水水质以文昌市生态环境局委托的第三方专业检测机构出具的水质检测报告为准。

3.运维服务期限为5个月。





法定代表人身份证扫描件（正、反面）








被委托人身份证扫描件（正、反面）











